广州白云山明兴制药有限公司

# 南村纳克车间洁净区厂房维修项目

# 用户需求书

二零一九年九月

1、项目概况：

  - 项目内容：主要为南村纳克车间一楼部分腐蚀严重的洁净区间隔及天花拆除及安装新的304不锈钢锅彩钢板天花、拆装电线管、拆装洁净灯具、拆装送风口及物料管道等（具体项目见附件）。

  - 项目地点：市新路纤维素旁。

2、投标人要求：

2.1投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.2承包方式：包人工、包材料、包质量、包工期、包清余泥、包安全、包文明施工。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。 本工程采取总价包干形式。

2.3投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构。

2.4投标人须注册资本叁拾万元以上，并且能够经营建筑装饰。

2.5本项目不接受联合体投标。

2.6投标人中标后必须提交进场施工人员名单及身份证复印件并提供从事特殊工种施工人员相应的操作资格证书，其中电工、焊工等给业主备案，且必须在业主所属有关部门办理出入证，并严格遵守业主有关规章制度，接受业主监督和检查，无证人员一律不得进入施工现场，未经批准不得进入其他区域。

2.7投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.8施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.9投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

3、拦标价：  250000元(大写：贰拾伍万元整)

4、其它要求：

4.1项目开、竣工日期由业主根据实际情况确定。

4.2工期延误：因中标人的原因造成工期延误，每天罚款不小于10000元/天，因业主方原          因造成工期延误的，工期顺延。

5 验收：

5.1 验收方法：由招标方组织项目验收小组，依据相关要求对项目进行验收，并将验收后的相关资料进行整理归档。

6付款方式：

付款方式：30%现金及70%电子承兑汇票（六个月内可承兑）。

6.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

6.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60％为二期付款；

6.3验收合格一年后，支付合同总价的10％为三期付款。最后合同总价的10％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。（在正常使用条件下，普通区墙面防霉处理保修期为一年、洁净区地面保修期为一年）

6.4每次收到款项后，在7个工作日内向业主提供同等金额的增值税专用发票。

7、附件：

# 《南村纳克车间洁净区厂房维修项目明细表》

# 8、业主联系方式

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：杜智杰、仇伟明、温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

《南村纳克车间洁净区厂房维修项目明细表》

| 序号 | 施工项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首层配液室刮胶 | 1 | 项 |  |
| 2 | 配液室拆圆弧线 | 1 | 项 |  |
| 3 | 配液室拆铝槽 | 1 | 项 |  |
| 4 | 拆配液1、2室内不锈钢彩钢板 | 1 | 项 |  |
| 5 | 天花支顶加固 | 1 | 项 |  |
| 6 | 拆风管保温 | 1 | 项 |  |
| 7 | 拆风管 | 1 | 项 |  |
| 8 | 拆线管 | 1 | 项 |  |
| 9 | 拆电线 | 1 | 项 |  |
| 10 | 拆防水线盒及开关 | 1 | 项 |  |
| 11 | 拆洁净灯箱 | 1 | 项 |  |
| 12 | 拆不锈钢回风闸 | 1 | 项 |  |
| 13 | 配液室安装304不锈钢聚氨酯板 | 40 | ㎡ |  |
| 14 | 打胶 | 30 | ㎡ |  |
| 15 | 阴角铝槽安装 | 1 | 项 |  |
| 16 | 不锈钢圆弧线安装 | 1 | 项 |  |
| 17 | 安装风管 | 1 | 项 |  |
| 18 | 风管保温 | 1 | 项 |  |
| 19 | 线管安装 | 1 | 项 |  |
| 20 | 安装洁净灯箱及电线恢复 | 1 | 项 |  |
| 21 | 防水盒及开关安装 | 1 | 项 |  |
| 22 | 拆一楼洁净区天花彩钢板 | 1 | 项 |  |
| 23 | 拆圆弧线 | 1 | 项 |  |
| 24 | 拆铝槽 | 1 | 项 |  |
| 25 | 天花支顶加固 | 1 | 项 |  |
| 26 | 拆风管保温 | 1 | 项 |  |
| 27 | 拆风管 | 1 | 项 |  |
| 28 | 拆线管 | 1 | 项 |  |
| 29 | 拆电线 | 1 | 项 |  |
| 30 | 拆防水线盒及开关 | 1 | 项 |  |
| 31 | 拆洁净灯箱 | 1 | 项 |  |
| 32 | 拆不锈钢回风闸 | 1 | 项 |  |
| 33 | 一楼洁净区天花安装304不锈钢聚氨酯板 | 60 | ㎡ |  |
| 34 | 打胶 | 40 | ㎡ |  |
| 35 | 铝槽安装 | 1 | 项 |  |
| 36 | 圆弧线安装 | 1 | 项 |  |
| 37 | 安装风管 | 1 | 项 |  |
| 38 | 风管保温 | 1 | 项 |  |
| 39 | 线管安装 | 1 | 项 |  |
| 40 | 电线安装及恢复 | 1 | 项 |  |
| 41 | 防水盒及开关安装 | 1 | 项 |  |
| 42 | 不锈钢回风闸安装 | 1 | 项 |  |
| 43 | 拆除二楼损坏彩钢板 | 1 | 项 |  |
| 44 | 拆圆弧线 | 1 | 项 |  |
| 45 | 拆铝槽 | 1 | 项 |  |
| 46 | 二楼洁净区安装不锈钢聚氨酯板 | 10 | ㎡ |  |
| 47 | 打胶 | 1 | 项 |  |
| 48 | 铝槽安装 | 1 | 项 |  |
| 49 | 圆弧线安装 | 1 | 项 |  |
| 50 | 地脚环氧清铲 | 1 | 项 |  |
| 51 | 地脚打磨 | 1 | 项 |  |
| 52 | 地脚封底漆 | 1 | 项 |  |
| 53 | 地脚中途 | 1 | 项 |  |
| 54 | 地脚环氧自流平 | 1 | 项 |  |
| 55 | 器具灭菌室地面除锈 | 1 | 项 |  |
| 56 | 彩钢板补漏处理（补灰及上油漆） | 1 | 项 |  |
| 57 | 彩钢板门贴不锈钢板 | 2 | 扇 |  |
| 58 | 余泥清运 | 1 | 项 |  |

注意：项目内容以招标方提供的项目工程量清单、及澄清说明为准。