广州白云山明兴制药有限公司

# 海珠区龙船岗一巷1号人才公寓完善及修缮工程用户需求书

设备工程部

二零二三年五月

1、项目概况：

  - 项目内容：对海珠区龙船岗一巷1号宿舍进行完善及修缮，具体施工内容和工程量以工程量清单为准。

  - 项目地点：海珠区龙船岗一巷1号。

2、投标人要求：

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须能够经营房屋建筑工程施工。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应有效期内电工操作证等相关资格证。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包余泥清运、包清场。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:45个日历天。

3、其它要求：

3.1验收方法：由业主和施工方组成验收小组依据国家行业现行相关标准进行验收。

3.2项目开、竣工日期由业主根据各维修项目的实际情况确定。

3.3施工完成后负责余泥清运。

4、付款方式：

付款方式：电汇或银行承兑，其中银行承兑占比最大为70%。

4.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

4.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60%为二期付款；

4.3合同总价的10%作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

4.4中标单位每次收到业主款项后的5日内，向业主开具相同金额的合规有效的增值税专用发票。

5、评标方法：

5.1由风控办公室议定招标小组成员，于广州白云山明兴制药有限公司网站公开招标，发布招标公告。设备工程部负责收集投标文件，风控办公室组织评标小组，按招标文件的内容对投标文件进行评标,确定中标单位。

5.2业主有权不接受不合理的高、低标价。

6、附件：

《海珠区龙船岗一巷1号人才公寓完善及修缮工程工程量清单  》

7、报价方式:

报价书应包含报价单、企业营业执照、相关资质证书（复印件）以及本用户需求书，以上资料投标人必须全部盖章后以密封形式（加盖骑缝章）于2023年  月   日前邮寄到我方。

# 8、联系方式:

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

| 工 程 名 称 | 海珠区龙船岗一巷1号人才公寓完善及修缮 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除洗手间金属门 | 个 | 11 |  |
| 2 | 明装护线PVC管 | m | 800 |  |
| 3 | 明装PVC给排水管道 | m | 960 |  |
| 4 | 安装电线BVV4mm2 | m | 2650 |  |
| 5 | 安装电张BVV2.5mm2 | m | 4230 |  |
| 6 | 安装电力电缆YJV-5×35mm2 | m | 50 |  |
| 7 | 安装热水器及空调专用插座10A | 个 | 22 |  |
| 8 | 二三插座安装含底盒 | 个 | 132 |  |
| 9 | 安装1位大板开关 | 个 | 40 |  |
| 10 | 安装电脑插座安装网络线 | 个 | 11 |  |
| 11 | 安装网络线 | m | 900 |  |
| 12 | 安装房、洗手间、厨房LED吸顶灯 | 个 | 33 |  |
| 13 | 公共公用场所安装LED吸顶灯 | 个 | 6 |  |
| 14 | 安装PVC给排水管道 | 套 | 11 |  |
| 15 | 安装蹲式大便器 | 套 | 11 |  |
| 16 | 安装冲水管道、花洒，含角阀软管，洗手间置物架等五金配件 | 套 | 11 |  |
| 17 | 安装洗手间平开铝合金玻璃门 | 套 | 11 |  |
| 18 | 洗手间、厨房天花吊轻钢龙骨300×30铝扣天花 | m2 | 45 |  |
| 19 | 集体厨房安装大理灶台(含柜门) | 套 | 1 |  |
| 20 | 安装洗手盘及龙头 | 套 | 12 |  |
| 21 | 安装洗手间、厨房排气扇 | 个 | 24 |  |
| 22 | 墙面贴600×300mm白色瓷片 | m2 | 380 |  |
| 23 | 地面1:1水泥沙打平层，铺600×600地板砖 | m2 | 160 |  |
| 24 | 洗手间墙面涂扫聚氨酯防水二遍 | m2 | 340 |  |
| 25 | 天井步级铺防滑大理石 | m2 | 45 |  |
| 26 | 墙面钻孔、安装排气扇 | 个 | 24 |  |
| 27 | 墙面、天花基层清理扇灰二遍，含打磨抹平 | m2 | 920 |  |
| 28 | 墙面、天花面层油乳胶漆二遍 | m2 | 920 |  |
| 29 | 暗装墙面贴地脚线 | m | 200 |  |
| 30 | 铲除门口外批灰层 | m2 | 106 |  |
| 31 | 门口墙面1:1水泥沙浆批灰 | m2 | 106 |  |
| 32 | 门口墙面贴外墙饰面砖 | m2 | 106 |  |
| 33 | 门口外墙搭钢排山架 | m2 | 200 |  |
| 34 | 制安仿古式铁大门油古铜色面漆含五金配件等 | m2 | 6 |  |
| 35 | 制安钢楼梯现场制定 | 项 | 1 |  |
| 36 | 窗安装304不锈钢防盗网 | m2 | 138 |  |
| 37 | 安装天面304不锈钢栏杆扶手 | m2 | 48 |  |
| 38 | 天面安装304不锈钢凉晒衣架 | m | 50 |  |
| 39 | 天面安装给排水、洗手盆及电路等 | 项 | 1 |  |
| 40 | 余泥杂物外运 | 项 | 1 |  |
| 41 | 材料人工二次运输 | 项 | 1 |  |