广州白云山明兴制药有限公司

# 2号楼后通道计量室扩建工程     用户需求书

设备工程部

二零二三年五月

1、项目概况：

  - 项目内容：对2号楼后通道计量室进行扩建，具体施工内容和工程量以工程量清单为准。

  - 项目地点：明兴公司本部2号楼后通道（海珠区工业大道北48号）。

2、投标人要求：

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须能够经营房屋建筑工程施工。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应有效期内电工操作证等相关资格证。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包余泥清运、包清场。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:20个日历天。

3、其它要求：

3.1验收方法：由业主和施工方组成验收小组依据国家行业现行相关标准进行验收。

3.2项目开、竣工日期由业主根据各维修项目的实际情况确定。

3.3施工完成后负责余泥清运。

4、付款方式：

付款方式：电汇或银行承兑，其中银行承兑占比最大为70%。

4.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

4.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60%为二期付款；

4.3合同总价的10%作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

4.4中标单位每次收到业主款项后的5日内，向业主开具相同金额的合规有效的增值税专用发票。

5、评标方法：

5.1由风控办公室议定招标小组成员，于广州白云山明兴制药有限公司网站公开招标，发布招标公告。设备工程部负责收集投标文件，风控办公室组织评标小组，按招标文件的内容对投标文件进行评标,确定中标单位。

5.2业主有权不接受不合理的高、低标价。

6、附件：

# 《2号楼后通道计量室扩建工程工程量清单》

7、报价方式:

报价书应包含报价单、企业营业执照、相关资质证书（复印件）以及本用户需求书，以上资料投标人必须全部盖章后以密封形式（加盖骑缝章）于2023年5月18日前邮寄到我方。

# 8、联系方式:

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

| 工 程 名 称 | 广州白云山明兴制药有限公司2号楼后通道计量室扩建工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除瓦面 | m2 | 30 |  |
| 2 | 拆除玻镁板墙 | m2 | 58 |  |
| 3 | 拆除大理石天平台 | 项 | 1 |  |
| 4 | 铲除地面厚10cm | m | 30 |  |
| 5 | 凿地面地梁底层 | m | 50 |  |
| 6 | 地梁倒混凝土含钢筋 | m | 50 |  |
| 7 | 砌砖厚120实心砖水泥砖 | m | 75 |  |
| 8 | 水泥沙批荡 | m2 | 130 |  |
| 9 | 制做安装镀锌50×50方通骨架框 | m2 | 96 |  |
| 10 | 制做安装50空芯玻镁板间隔 | m2 | 80 |  |
| 11 | 安装地槽角铝 | m | 160 |  |
| 12 | 安装瓦面彩钢板 | m2 | 98 |  |
| 13 | 地面找平水泥沙层厚80cm | m2 | 95 |  |
| 14 | 地面铺地板砖600×600 | m2 | 95 |  |
| 15 | 周边贴地脚线 | m | 78 |  |
| 16 | 制做砌砖贴大理石天平台6000×600 预制木板倒混凝土含钢筋 | m | 16 |  |
| 17 | 墙面贴外墙砖 | m2 | 32 |  |
| 18 | 地面墙面油防潮材料 | 项 | 1 |  |
| 19 | 墙面开窗孔1800×1400 | 个 | 5 |  |
| 20 | 制做安装铝合金窗 | m2 | 13 |  |
| 21 | 安装排气扇含开孔 | 个 | 5 |  |
| 22 | 安装水电（主材业主提供） | 项 | 1 |  |
| 23 | 制做安装钢化玻璃门2100×900单开门 | 套 | 3 |  |
| 24 | 制做安装钢化玻璃门2100×1600 | 套 | 2 |  |
| 25 | 制做安装玻璃门方通80×40门框 | 个 | 5 |  |
| 26 | 外围安装12厘钢化玻璃 | m2 | 34 |  |
| 27 | 制做玻璃框80×40方通 | m2 | 32 |  |
| 28 | 制做安装格仔玻璃墙方通40×40 | m2 | 40 |  |
| 29 | 安装透明玻璃格仔墙 | m2 | 38 |  |
| 30 | 制作彩钢板置物架（含角铁架） | m | 7 |  |