广州白云山明兴制药有限公司

- 研究院实验室场地升级改造工程     用户需求书

设备工程部

二零二四年四月

1、项目概况：

  - 项目内容：对研究院一、三层实验室场地进行升级改造，具体施工内容和工程量以工程量清单为准。

  - 项目地点：明兴公司本部研究院一、三层（海珠区工业大道北48号）。

2、投标人要求：

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须能够经营房屋建筑工程施工。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应有效期内电工、焊工操作证等相关资格证。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包余泥清运、包清场。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:50个日历天。

3、其它要求：

3.1验收方法：由业主和施工方组成验收小组依据国家行业现行相关标准进行验收。

3.2项目开、竣工日期由业主根据各维修项目的实际情况确定。

3.3施工完成后负责余泥清运。

4、付款方式：

付款方式：30%现金(汇入公司帐户)及70%电子承兑汇票（六个月内可承兑，视实际情况决定最终银承比例）

4.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

4.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60%为二期付款；

4.3合同总价的10%作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

4.4中标单位提前五天内向业主提供每期付款的同等金额合法有效的增值税专用发票。

5、评标方法：

5.1由风控办公室议定招标小组成员，于广州白云山明兴制药有限公司网站公开招标，发布招标公告。设备工程部负责收集投标文件，风控办公室组织评标小组，按招标文件的内容对投标文件进行评标,确定中标单位。

5.2业主有权不接受不合理的高、低标价。

6、附件：

- 《研究院实验室场地升级改造工程 工程量清单》

7、报价方式:

报价书应包含报价单、企业营业执照、相关资质证书（复印件）以及本用户需求书，以上资料投标人必须全部盖章后以密封形式（加盖骑缝章）于2024年6月2日前邮寄到我方。

- 8、联系方式:

单位名称：广州白云山明兴制药有限公司

地址：广州市工业大道北48号

联系人：温健雯

电话、传真：020-84366714

附件：

《研究院实验室场地升级改造工程 工程量清单》

| 工 程 名 称 | 广州白云山明兴制药有限公司研究院实验室场地升级改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除旧步级 | ㎡ | 14 |  |
| 2 | 铺步级砖防滑砖 | 级 | 18 |  |
| 3 | 清理隔热层铲除灰层清理 | ㎡ | 270 |  |
| 4 | 油防水层二次 | ㎡ | 270 |  |
| 5 | 铺防水圈材 | ㎡ | 270 |  |
| 6 | 天面灌混凝土保护层 | ㎡ | 270 |  |
| 7 | 安装镀锌方通护栏 | m | 106 |  |
| 8 | 安装棚骨框架 | ㎡ | 153 |  |
| 9 | 雨棚安装透明耐力板 | ㎡ | 153 |  |
| 10 | 居民旁边制作安装雨棚含水槽 | 项 | 1 |  |
| 11 | 拆除旧地板 | ㎡ | 114 |  |
| 12 | 铺地板砖800x800防滑砖 | ㎡ | 114 |  |
| 13 | 贴地脚线 | m | 78 |  |
| 14 | 拆除旧天花板 | ㎡ | 114 |  |
| 15 | 安装石膏天花板600x600 | ㎡ | 114 |  |
| 16 | 更换玻璃窗 | ㎡ | 24 |  |
| 17 | 砌砖封窗含水泥沙批荡 | 个 | 2 |  |
| 18 | 砖墙开门孔含水泥沙批荡2200x1500 | 个 | 2 |  |
| 19 | 预制安装钢化玻璃门2100x1500双开门 | 个 | 3 |  |
| 20 | 制作安装门框镀锌方通 | 个 | 3 |  |
| 21 | 拆除彩钢板墙 | ㎡ | 50 |  |
| 22 | 铲除墙面灰层 | ㎡ | 366 |  |
| 23 | 墙面扇灰2次 | ㎡ | 366 |  |
| 24 | 墙面油乳胶漆 | ㎡ | 370 |  |
| 25 | 拆除旧天花板 | ㎡ | 114 |  |
| 26 | 安装石膏天花板600x600 | ㎡ | 114 |  |
| 27 | 一楼铲除批荡层 | ㎡ | 65 |  |
| 28 | 一楼水泥批荡 | ㎡ | 65 |  |
| 29 | 一楼墙面贴面瓷片600x300光面 | ㎡ | 65 |  |
| 30 | 一楼铲除旧地板 | ㎡ | 76 |  |
| 31 | 铺地板砖800x800防滑砖 | ㎡ | 76 |  |
| 32 | 一楼制作格子玻璃框架 | ㎡ | 25 |  |
| 33 | 一楼安装格子玻璃磨砂及透明 | ㎡ | 25 |  |
| 34 | 安装玻璃门框镀锌方管 | 个 | 2 |  |
| 35 | 制作安装玻璃钢化门2100x900单开门 | 个 | 1 |  |
| 36 | 制作安装玻璃钢化门2100x1500双开门 | 个 | 1 |  |
| 37 | 安装1、3楼水电铺设电路 | 项 | 1 |  |