# Text boxes

收到客户报修电话

48小时内到达现场

电话解决故障

还原故障现象、检查故障设备

拆机维修

缺少配件

保修期内赠送

保修期外购买

安装试机，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到国标要求

现场无法解决的，联系区域客服经理支持或按《外部质量信息报告单》详细汇报公司

联系公司发货

签署《设备维修单》

整个过程应由用户处设备维修工程师共同参加

依据客户提供故障情况，需更换配件

按规定填写CRM发回公司