## 1
2026年度弱电工程维护材料及服务单价
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 品牌 | 单位 | 含税单价 | 备注
1 | 200万像素双光 全彩网络摄像机 |  | 200W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯双暖光灯/12V DC供电 | 大华 | 台
2 | 200万定焦红外 半球网络摄像机 |  | 200W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯/12V DC供电 | 大华 | 台
3 | 400万像素双光 全彩网络摄像机 |  | 400W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯双暖光灯/12V DC供电 | 大华 | 台
4 | 200万电梯定焦红外 半球网络摄像机 |  | 200W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/红外补光/12V DC供电 | 大华 | 台
5 | 200万像素双光 全彩网络摄像机 |  | 200W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯双暖光灯/12V DC供电 | 海康威视 | 台
6 | 400万像素双光 全彩网络摄像机 |  | 200W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯双暖光灯/12V DC供电 | 海康威视 | 台
7 | 6寸200万20倍红外非POE网络球机 | DH-PQ6220D-I |  支持 20 倍光学变倍，16 倍数字变倍  采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器  支持星光级低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6  支持 H.265 编码，实现超低码流传输  内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀  水平方向 360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转 180°后连续监视, 无监视盲区  支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径  支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护  支持 DC24V/2.5A±10%宽电压输入 | 大华 | 台
8 | 200万像素双光 全彩网络摄像机POE款 |  | 200W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯双暖光灯/支持12V DC+POE供电 | 大华 | 台
9 | 400万像素双光 全彩网络摄像机POE款 |  | 400W/25fps/SmartH.265/H.265/IP67/双红外灯双暖光灯/支持12V DC+POE供电 | 大华 | 台
10 | SD内存卡 | 64G | C10 | 乐橙\萤石 | 张
11 | SD内存卡 | 128G | C10 | 乐橙\萤石 | 张
12 | SD内存卡 | 256G | C10 | 乐橙\萤石 | 张
13 | 门禁控制器 | 控制器C3-400 （常规非定制，含控制器铁箱电源） | 四门 | 熵基 | 台
14 | 门禁控制器 | 控制器C3-200 （常规非定制，含控制器铁箱电源） | 双门 | 熵基 | 台
15 | 门禁控制器 | 控制器C3-100 （常规非定制，含控制器铁箱电源） | 单门 | 熵基 | 台
16 | 门禁电源箱 | AP105 | 控制器铁箱电源50W | 熵基 | 台
17 | 闭门器 | AM6085 |  | 熵基 | 台
18 | 门禁读头 | KR601M | IC卡无键盘 | 熵基 | 个
19 | 门禁读头 | KR602M | IC卡有键盘 | 熵基 | 个
20 | 磁力锁铁块 | 单门 |  | 熵基 | 个
21 | ZL支架 | 单门 |  | 熵基 | 个
22 | ZL支架 | 双门 |  | 熵基 | 个
23 | 门禁电源 | AP105 |  | 熵基 | 个
24 | 门禁出门开关 |  |  | 熵基 | 个
25 | 单门磁力锁 | CL-280S |  | 熵基 | 个
26 | 双门磁力锁 | CL-280DS |  | 熵基 | 个
27 | 电源 | 12V2A圆头 |  | 小耳朵 | 个
28 | 电源 | 24V4A |  | 小耳朵 | 个
29 | 电源 | 5V2A |  | 小耳朵 | 个
30 | 开关电源 | DC12V/10A |  | 小耳朵 | 个
31 | 开关电源 | DC12V/20A |  | 小耳朵 | 个
32 | 支架 | 鸭嘴支架 |  | 海康威视 | 个
33 | 抱箍支架 | 抱箍支架 |  | 海康威视 | 个
34 | 球机支架 | 球机支架 |  | 海康威视 | 个
35 | 组合立杆 | 3.5米组合立杆 |  | 订制 | 根
36 | 组合立杆 | 6米组合立杆 |  | 订制 | 根
37 | 弱电箱 | 180*130*65mm |  | 订制 | 个
38 | 弱电箱 | 250*300*150mm |  | 订制 | 个
39 | 弱电箱 | 300*400*180nun |  | 订制 | 个
40 | 强电箱 | 挂墙500*600 |  | 订制 | 个
41 | 光纤 | 24芯光纤 |  | 烽火 | 米
42 | 光纤 | 12芯光纤 |  | 烽火 | 米
43 | 光纤 | 8芯光纤 |  | 烽火 | 米
44 | 光纤 | 6芯光纤 |  | 烽火 | 米
45 | 光纤 | 4芯光纤 |  | 烽火 | 米
46 | 尾纤 | 光纤跳线 |  | 烽火 | 条
47 | 熔纤 | 光纤熔接 |  |  | 芯
48 | 单口千兆光纤收发器 |  | 单纤SC接口/1个RJ45/5VDC | 烽火 | 个
49 | 8口千兆光纤收发器 |  | 单纤SC接口/8个RJ45/5VDC | 烽火 | 个
50 | 接头包 | 24芯 | 室外防水 |  | 个
51 | 熔纤盘 | 12芯 | ABS塑料 |  | 个
52 | 机架式终端盒 | 12芯 | 金属/满配SC/FC耦合器 |  | 个
53 | 机架式终端盒 | 24芯 | 金属/满配SC/FC耦合器 |  | 个
54 | 0DF架 | 24芯 | 满配SC/LC耦合器 |  | 个
55 | 0DF架 | 96芯 | 满配SC/LC耦合器 |  | 个
56 | ODF架 | 48芯 | 满配SC/LC耦合器 |  | 个
57 | ODF架 | 72芯 | 满配SC/LC耦合器 |  | 个
58 | ODF架 | 144芯 | 满配SC/LC耦合器 |  | 个
59 | KBG管 | 20镀锌管 | 含直通、弯头 |  | 米
60 | 开关 | 漏电保护开关2P/16A |  | 正泰/德力西 | 个
61 | 开关 | 漏电保护开关3P/20A |  | 正泰/德力西 | 个
62 | 空开配电盒 | 空开配电盒12回路 |  | 正泰/德力西 | 个
63 | 五孔四位排插 | TS-004 | 单排四孔 | 子弹头/公牛 | 个
64 | 五孔六位排插 | TS-010x | 双排三孔 | 子弹头/公牛 | 个
65 | 母插 | 带线母插 |  | 子弹头/公牛 | 个
66 | 五孔插座面板 | 86型10A |  | 子弹头/公牛 | 个
67 | 网线对接头 | 网线防水对接头 |  |  | 个
68 | 壁挂机柜 | 6U（350X600X450） | 防锈铁质机柜 |  | 个
69 | 壁挂机柜 | 9U（500X600X450） | 防锈铁质机柜 |  | 个
70 | 壁挂机柜 | 12U（600*550*400） |  |  | 个
71 | 落地机柜 | 18U（450*550*400） |  |  | 个
72 | 地插 | 一位电话一位网络 |  | 德力西 | 个
73 | 百兆网桥（电梯） | DS-3WF-T100P-E/P | 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 成对包装，免配置 传输稳定不卡顿 机房端支持标准PoE受电 摄像机端支持标准PoE供电 | 海康威视 | 对
74 | 千兆室外网桥 | DS-3WF-S1000M-E/G | 安全：智能识别终端 终端准入管控 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 全千兆网口 拨码快速配对 点对点，点对多点 传输稳定不卡顿 | 海康威视 | 对
75 | 网络双面板 |  |  | TCL | 个
76 | 信息模块（RJ45型） | 超五类非屏蔽 |  | TCL | 个
77 | 信息模块（RJ45型） | 六类非屏蔽 |  | TCL | 个
78 | 明装底盒 |  |  | 中性 | 个
79 | 理线架 |  |  | 大唐电信 | 个
80 | 人工 |  | 工时费按天计算 |  | 天