弱电及维修外协服务招标说明文件

- 服务范围与工作内容

  - 服务对象范围

涵盖加加食品集团股份有限公司（含白马桥厂区）、长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、湖南盘加食品销售有限公司。

1.2弱电系统施工、运维服务范围：

1.2.1弱电系统设备及线路的工程施工、故障排查、维修保养、系统调试、隐患整改工作；

1.2.2通讯基础设施：接入交换机、网线、电源线、光缆、网络机柜、配线架、ODF架、终端盒、光交箱等网络设备及链路运维；

1.2.3监控系统：网络摄像头、NVR录像机、监控显示器、监控交换机、传输线路、电源适配器、立杆支架等设备运维、画面调试、录像存储保障；

1.2.4门禁考勤系统：门禁控制器、门禁读卡器、电磁锁、人脸/指纹考勤机、传输线路运维、故障修复；

1.2.5弱电综合布线、门禁和监控设备点位变更拆除；

1.3办公电子设备维修服务范围：

1.3.1会议系统：LED电子屏、音响、麦克风、会议主机、功放机、时序电源、信号传输设备调试与维修保养

1.3.2办公及信息化终端设备故障检测、维修、更换、调试，主要包含：台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、扫描仪、消费机、显示器、UPS电源、信息化终端外设等设备。区分故障类型，提供硬件维修、软件修复、系统重装、驱动调试、耗材更换等服务。

二、服务周期

本次外协服务招标周期为1年，合同期满后可根据年度考核结果、服务满意度及公司需求，择优续签，每次续签需重新审核服务资质及报价体系。

三、 服务原则

投标单位需严格遵循安全合规、高效响应、保质保量、勤俭节约、全程保密的服务原则，所有作业必须符合国家弱电工程施工标准、网络安全规范及公司安全生产管理。

四、 投标单位资质要求

所有投标单位必须满足以下基础资质条件，资质不全、弄虚作假者直接废标，纳入公司供应商黑名单。

4.1 基础工商资质

4.1.1投标单位为合法注册的独立法人企业，注册地为中华人民共和国境内，具备有效的营业执照，经营范围包含弱电工程、网络运维、计算机设备维修、信息化服务等相关内容，能够独立承担民事责任、独立履约并独立承担项目风险。

4.1.2企业经营状态正常，无工商异常、经营异常、失信被执行人、重大行政处罚等不良信用记录，未被列入政府采购严重违法失信名单、行业黑名单。

4.1.3能够开具税率为1%、3%、6%或13%的增值税专用发票（具体视服务性质而定），能够配合完成费用结算、票据核验、账务对接工作。

4.1.4经营活动中无重大违法记录、无安全事故责任记录、无合同严重违约纠纷记录；重大违法记录，定义为受到刑事处罚、责令停产停业、吊销资质证照、较大数额罚款等行政处罚。

4.2 专业资质要求

4.2.1具备电子与智能化工程相关资质或弱电系统运维服务相关从业资质，具备网络设备调试、安防监控运维相关服务能力。

4.2.2熟悉弱电及终端设备的维修调试技术。

4.3 设备与工具要求

投标单位需自备全套弱电施工、检测、维修工具及设备，包含网络测线仪、寻线仪、万用表、压线工具、故障检测设备、常用备用配件等，无需公司提供工具及耗材。

4.4 保密与安全标准

4.4.1服务人员需严格遵守公司保密制度，严禁私自拷贝、泄露、传播公司网络数据、办公资料、监控画面、设备信息等涉密内部资料。

4.4.2所有作业严格遵守公司安全生产、消防安全管理制度，高空作业、机房作业需做好安全防护，杜绝安全事故。

4.4.3作业过程中造成公司设备损坏、财产损失的，由投标单位全额承担赔偿责任。

五、 报价清单

5.1投标报价包含人工、工具、常规耗材、巡检、维修、调试、应急处置、台账整理、税费、交通费等所有费用，合同期内无任何隐形收费、额外收费。

5.2设备更换、核心配件采购费用单独报备审核，经公司确认后执行，投标单位可提供配件报价清单，作为评标参考。

5.3服务清单与报价

服务项目

| 类别 | 服务项目 | 服务内容说明 |
| --- | --- | --- |
| A类 | 硬件 故障检测与维修 | 各类硬件（1.2设备维修服务范围）电子设备故障检测与维修，包括主板、电源板、驱动板、激光器、喷头、定影组件、进纸组件等（配件另询价） |
| B类 | 耗材更换 | 硒鼓、墨盒、墨水、色带、碳带、粉盒、鼓芯、定影膜等更换（配件另询价，费用按合同模式执行） |
| C类 | 易损件更换 | 搓纸轮、分离垫、传感器、齿轮组、导纸轮、连接杆、打印头等低值易损配件的更换（配件另询价） |
| D类 | 终端技术服务 | 终端操作系统、驱动、软件安装和调试，各类打印机驱动安装和调试、终端网络接入和故障诊断 |

响应时间

| 序号 | 服务项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报修响应 | 工作时间30分钟内响应；非工作时间1小时内响应 |
| 2 | 现场到场 | 工作时间1小时内到场；非工作时间4小时内到场 |

技术支持与培训服务

| 序号 | 服务项目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户操作培训 | 对使用人员提供打印机日常使用、简单故障判断、基础设置等培训指导 |
| 2 | 技术咨询 | 提供7×8小时电话及远程技术支持 |

技术服务费标准

| 序号 | 服务项目 | 计费单位 | 单项限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A类技术服务费 | 台/次 |  |  |
| 2 | B类技术服务费 | 台/次 |  |  |
| 3 | C类技术服务费 | 台/次 |  |  |
| 4 | D类技术服务费 | 台/次 |  |  |

附件一：2026年度办公耗材报价单（按耗材型号）

附件二：2026年度弱电工程维护材料及服务单价

附则： 验收要求

- 弱电系统施工、运维服务

基础设施

- 硬件设备：设备通电运行正常，无告警灯异常；机柜布线规整，标签完整清晰；配件安装牢固，无松动。

- 链路测试：网线、光缆通断达标，网络测线、寻线测试全部点位连通，传输速率符合设计要求；ODF 架、终端盒熔接无损耗超标，尾纤绑扎整齐。

- 隐患整改：排查出的线路老化、松动、接地不良等隐患全部闭环处置，留存隐患整改记录。

- 完工要求：作业现场清理干净，不得遗留废料、废弃线缆；及时更新点位台账、布线图纸。

监控系统

- 图像质量：所有摄像头画面清晰、无偏色、无卡顿，角度调整到位，监控视角满足现场使用需求。

- 存储录像：录像功能正常，录像保存时长满足公司要求，回放、检索功能正常；NVR 设备无报错告警。

- 线路及配件：电源、传输线路、立杆支架安装牢固，接头防水处理到位，无虚接短路。

弱电综合布线

- 布线工艺：强弱电分开敷设，线缆捆扎整齐，走线美观，做防护处理；标签一一对应，标识点位用途。

- 链路测试：所有信息点位通断、速率测试合格；机柜内布线整洁，无乱线缠绕。

二、办公电子设备维修服务

硬件故障检测与维修

- 故障确认：维修后原故障现象完全消除，设备开机、各项硬件功能恢复正常；

- 换件要求：更换配件需要与设备型号匹配；配件更换必须经过甲方事前确认，严禁私自更换配件；

- 质保：同一设备同一故障维修完成后，若在约定质保期内重复发生同类故障，不再计取第二次上门检测费及维修费。

软件、系统调试服务

- 系统重装、驱动安装、网络共享设置完成，设备可以正常联网、打印，外设全部识别可用；

- 不丢失用户合法业务数据；作业过程中不得拷贝、留存公司内部业务文档及数据。

- 固件升级完成后设备运行稳定，无升级后死机、功能失效。

三、作业安全

- 安全生产验收：高空作业、机房作业按规范佩戴防护措施；作业完成无遗留安全隐患。

- 财产损坏责任：作业过程中如造成甲方设备、财物损坏，由供应商承担全额赔偿责任；未完成赔偿的，不予验收通过。